## ปก
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ แรงงาน และประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ต.ป่าเซ่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่
ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
จัดเตรียมโดย
งานโยธาและสถาปัตยกรรม
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

## ปร.6 สรุปรวมทั้งหมด
สรุปบัญชีราคาค่าก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ต.ป่าเซ่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่ | รายการ |  | จำนวนเงิน (บาท) |  | หมายเหตุ
1 | ค่าวัสดุและแรงงาน
1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง
1.2 ค่าแรงงานก่อสร้าง
รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน
2 | Factor F | = |  |  | (รายการที่ 1) x Factor F
3 | ค่าก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ
3.1 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.2 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ
4 | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |  |  |  | (รายการที่ 2) + (รายการที่ 3)
5 | ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
|  |  | ลงชื่อ | ……………………………...……………..
(...............................................)
ผู้ประมาณราคา

## ปร.5 ก.(สรุปค่างานก่อสร้าง)
สรุปบัญชีปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ต.ป่าเซ่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่ | รายการ | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | สัดส่วน
|  | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนเงิน (บาท)
1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
2 | งานสถาปัตยกรรม
3 | งานระบบประปาและสุขาภิบาล
4 | งานระบบไฟฟ้า
5 | งานรื้อถอนอาคาร
6 | งานปรับพื้นที่และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 | งานภูมิทัศน์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  | บาท

## ปร.4 BOQ
รายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ต.ป่าเซ่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม
1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1 | งานดินและเสาเข็ม
1.1.1 | งานดินถมพร้อมบดอัด |  | ลบ.ม.
1.1.2 | งานขุดและถมกลบ |  | ลบ.ม.
1.1.3 | ทรายหยาบรองพื้นฐานราก |  | ลบ.ม.
1.1.4 | คอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก |  | ลบ.ม.
1.1.5 | เสาเข็ม คอร.¨ 0.26x0.26 ม. |  | ต้น
1.1.6 | ตัดหัวเสาเข็ม คอร.¨ 0.26x0.26 ม. |  | ต้น
1.1.7 | งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน Boring Test |  | จุด
1.1.8 | งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม วิธี DYNAMIC LOAD TEST |  | จุด
1.1.9 | งานทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density Test |  | งาน
รวมราคางานทั้งสิ้น
1.2 | งานโครงสร้างคอนกรีต
1.2.1 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder) |  | ลบ.ม.
1.2.2 | คอนกรีตหยาบ 1: 3 : 5 |  | ลบ.ม.
1.2.3 | แผ่นพื้นสำเร็จ (Solid Plank) รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 370 กก./ม.2 (9 - Ø 4 PC WIRE) |  | ตร.ม.
รวมราคางานทั้งสิ้น
1.3 | งานเหล็กเสริม
1.3.2 | RB 9 มม. (SR-24) |  | กก.
1.3.3 | DB 12 มม. (SD-40) |  | กก.
1.3.4 | DB 16 มม. (SD-40) |  | กก.
1.3.5 | DB 20 มม. (SD-40) |  | กก.
1.3.6 | wire mesh 4 mm. @ 0.20 m. |  | ตร.ม.
1.3.7 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก/ตัน) |  | กก.
รวมราคางานทั้งสิ้น
1.4 | งานไม้แบบ
1.4.1 | ไม้แบบ ค่าวัสดุ 70% |  | ตร.ม.
| ไม้แบบ ค่าแรง |  | ตร.ม.
1.4.2 | ตะปู (0.25 กก./1 ตร.ม.) |  | ก.ก.
รวมราคางานทั้งสิ้น
1.5 | งานโครงสร้างโครงหลังคา
1.5.1 | เหล็ก H -150x100x6x9 mm. ( 21.1 กก/ม.) |  | ก.ก.
1.5.2 | เหล็กกล่อง -125x75x3.2 mm. (9.52 กก/ม.) |  | ก.ก.
1.5.3 | เหล็กกล่อง -100x100x3.2 mm. ( 9.52 กก/ม.) |  | ก.ก.
1.5.4 | เหล็กกล่อง -100x50x2.3 mm. ( 5.14 กก/ม.) |  | ก.ก.
1.5.5 | เหล็ก Plate หนา 6 มม. |  | ก.ก.
1.5.6 | เหล็ก Plate หนา 4 มม. |  | ก.ก.
1.5.7 | L- Bolt M12 GRAD 8.8 |  | ชุด
1.5.8 | ทาสีกันสนิม |  | ตร.ม.
รวมราคางานทั้งสิ้น
รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานหลังคา
2.1.1 | หลังคา Metal Sheet ชนิดเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (ลอน Snap Lock) และอุปกรณ์ยึด |  | ตร.ม.
2.1.2 | Flashing หนา 0.40 มม. |  | ม.
2.1.3 | ไม้ตกแต่ง C-Channel ขนาดหน้ากว้าง 22.30 ซม. |  | ม.
2.1.4 | ไม้ตกแต่ง C-Channel ขนาดหน้ากว้าง 15 ซม. |  | ม.
2.1.5 | ทาสีอะครีลิค 100% ภายนอก (ไม้ตกแต่ง) |  | ตร.ม.
2.1.6 | ตาข่ายกันนกพร้อมโครงเคร่า |  | ตร.ม.
2.1.7 | กันสาดและครีบอลูมิเนียมคอมโพสิตไส้กลาง PE. ความหนารวม 4 มม. |  | ตร.ม.
2.1.8 | แผ่นกันซึมและครอบข้างผนัง |  | ม.
รวมราคางานทั้งสิ้น
2.2 | งานผนัง
2.2.1 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20x60x20 ซม. |  | ตร.ม.
2.2.2 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20x60x7.5ซม. |  | ตร.ม.
2.2.3 | งานฉาบปูนผนัง (ภายนอก-ภายใน) |  | ตร.ม.
2.2.4 | งานฉาบโครงสร้าง |  | ตร.ม.
2.2.5 | เอ็น ค.ส.ล. และทับหลัง ค.ส.ล |  | ม.
2.2.6 | เอ็น ค.ส.ล. และทับหลัง ค.ส.ล (แนวผนังห้องด้านหน้า) |  | ม.
2.2.7 | ผ3 : ผนังกรุกระเบื้อง Porcelain 16"x16" |  | ตร.ม.
2.2.8 | คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม |  | ม.
2.2.9 | ผ4 : ผนังกรุกระเบื้องตกแต่งขนาด 58x210x13 มม. |  | ตร.ม.
2.2.10 | ผ5 : ผนัง Ventilation Block ขนาด 22x22x6.5 ซม. |  | ตร.ม.
2.2.11 | ผ6 : ผนัง Ventilation Block ขนาด 22x22x6.5 ซม. สลับกับ ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ |  | ตร.ม.
2.2.12 | บัวคอนกรีตขนาด 10x5 ซม. |  | ม.
รวมราคางานทั้งสิ้น
2.3 | งานผิวพื้น และตกแต่งบันได
2.3.1 | F1 : พื้น คสล.ผิวขัดเรียบ |  | ตร.ม.
2.3.2 | F2 : พื้นปูกระเบื้อง Porcelain 16"x16" ผิวกันลื่น |  | ตร.ม.
2.3.3 | F3 : พื้นปูกระเบื้อง Porcelain 24"x24" หนา 10 มม. ผิว Polished |  | ตร.ม.
2.3.4 | บัวเชิงผนังไม้เทียม |  | เมตร
2.3.5 | จมูกบันไดอลูมิเนียม กว้าง 2 นิ้ว |  | เมตร
2.3.6 | ราวบันได |  | เมตร
2.3.7 | ราวระเบียง |  | เมตร
รวมราคางานผิวพื้นทั้งสิ้น
2.4 | งานฝ้าเพดาน
2.4.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด 9 มม.ขอบลาด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค 100% |  | ตร.ม.
2.4.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด 9 มม.ขอบลาด ชนิดทนความชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค 100% |  | ตร.ม.
2.4.3 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด 9 มม.ขอบลาด ชนิดใช้ภายนอกอาคาร โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค 100% |  | ตร.ม.
2.4.4 | ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดเซาะร่องระบายอากาศครึ่งแผ่น ขนาด 60x120x0.4 ซม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค 100% |  | ตร.ม.
2.4.5 | ฝ้าเพดานแต่งปูนผิวฉาบเรียบ |  | ตร.ม.
2.4.6 | ฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน หนา 75 มม. |  | ตร.ม.
รวมราคางานฝ้าเพดานทั้งสิ้น
2.5 | งานประตูและหน้าต่าง
2.5.1 | ป1 ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่พร้อมช่องแสงติดตาย |  | ชุด
2.5.2 | ป2 ประตู uPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. (สำหรับภายใน) |  | ชุด
2.5.3 | ป3 ประตู uPVC ผิวลายไม้ (สำหรับภายนอก) |  | ชุด
2.5.4 | ป4 ประตู uPVC ขนาด 0.90x2.00 ม. (สำหรับภายใน) |  | ชุด
2.5.1 | ป5 ประตู UPVC Extrusion (สำหรับห้องน้ำ) |  | ชุด
2.5.2 | ป6 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย |  | ชุด
2.5.3 | น1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งเดี่ยว |  | ชุด
2.5.4 | น2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย |  | ชุด
2.5.4 | น3 หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ (รวมงานทำสี) |  | ชุด
รวมราคางานประตู หน้าต่างทั้งสิ้น
2.6 | งานสุขภัณฑ์
2.6.1 | โถส้วมแบบนั่งราบชิ้นเดียว ชนิดฟลัชแทงค์ |  | ชุด
2.6.2 | ที่ใส่กระดาษชําระสแตนเลส |  | ชุด
2.6.3 | ก๊อกน้ำล้างพื้น |  | ชุด
2.6.4 | สายฉีดชําระ |  | ชุด
2.6.5 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมก็อกน้ำทรงสูงแบบก้านโยก และสะดืออ่าง สายถักน้ำดี ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่นครบชุด |  | ชุด
2.6.6 | ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมก็อกน้ำ |  | ชุด
2.6.7 | กระจกเงา 0.70x0.80 ม. กรอบลอย |  | ชุด
2.6.8 | ราวแขวนผ้าสแตนเลส 60 ซม. |  | ชุด
2.6.9 | Stop Valve Ø 1/2" |  | ชุด
2.6.10 | ตะแกรงระบายน้ำชนิดกันกลิ่น ขนาด 4" |  | ชุด
2.6.11 | เคาน์เตอร์ คสล. อ่างล้างหน้า |  | ม.
2.6.12 | หินเทียม หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. |  | ตร.ม.
รวมราคางานสุขภัณฑ์ทั้งสิ้น
2.8 | งานสี
2.8.1 | ทาสีอะครีลิค 100% เกรด A ชนิดทาภายใน |  | ตร.ม.
2.8.2 | ทาสีอะครีลิค 100% เกรด A ชนิดทาภายนอก |  | ตร.ม.
รวมราคางานสีทั้งสิ้น
รวมงานสถาปัตยกรรม
3 | งานระบบประปาและสุขาภิบาล
3.1 | ระบบประปา
3.1.1 | ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 13.5 ขนาด Ø ½" |  | ท่อน
3.1.2 | ค่าข้อต่อ+อุปกรณ์ยึดจับ |  | งาน
3.1.3 | ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 13.5 ขนาด Ø 1" |  | ท่อน
3.1.4 | ค่าข้อต่อค่าข้อต่อ+อุปกรณ์ยึดจับ |  | งาน
3.1.5 | มิเตอร์ ขนาด 1" |  | ชุด
3.1.6 | ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 13.5 ขนาด Ø 4" |  | ท่อน
3.1.7 | ค่าข้อต่อค่าข้อต่อ+อุปกรณ์ยึดจับ |  | งาน
3.1.8 | งานโครงสร้างพื้นรับถังเก็บน้ำ
| - ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| - คอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม.
| - ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| - RB 9 มม. (SR-24) |  | กก.
| - DB 12 มม. (SD-40) |  | กก.
| - คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (Cylinder) |  | ลบ.ม.
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก/ตัน) |  | กก.
3.1.9 | หลังคาคลุมถังเก็บน้ำ (ขนาด 4.5x2.25x3.0 ม.) |  | งาน
รวมราคางานระบบประปาทั้งสิ้น
3.2 | ระบบสุขาภิบาล
3.2.1 | ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ขนาด Ø 2" |  | ท่อน
3.2.2 | ค่าข้อต่อ+อุปกรณ์ยึดจับ |  | งาน
3.2.3 | ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ขนาด Ø 4" |  | ท่อน
3.2.4 | ค่าข้อต่อ+อุปกรณ์ยึดจับ |  | งาน
3.2.5 | ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมฐาน คสล. และอุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด
3.2.6 | ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐาน คสล. และอุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด
3.2.7 | งานบ่อซึม
| - งานขุดและถมกลบ |  | ลบ.ม.
| - ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด Ø 1.20 ม คุณภาพชั้น3 (รวมงานยาแนวรอยต่อ) |  | ท่อน
| - ฝาปิดบ่อ 1.2 เมตร |  | ชิ้น
| - ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| - ถ่าน |  | ลบ.ม.
| - ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ขนาด Ø 4" (ต่อลงสระน้ำใกล้เคียง) |  | ท่อน
รวมราคางานระบบสุขาภิบาลทั้งสิ้น
3.3 | งานเชื่อมต่อระบบประปา
3.3.1 | งานขุดและถมกลบ |  | ลบ.ม.
3.3.2 | ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
3.3.3 | ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดาชั้น 13.5 ขนาด Ø 3" |  | ท่อน
3.3.4 | ค่าข้อต่อค่าข้อต่อ+อุปกรณ์ยึดจับ |  | งาน
3.3.5 | งานวัสดุอุปกรณ์จุดเชื่อมต่อ |  | งาน
3.3.6 | งานบล็อคประตูน้ำ
| - RB 9 มม. (SR-24) |  | กก.
| - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก/ตัน) |  | กก.
| - ไม้แบบ |  | ตร.ม.
| - เหล็กฉาก 50x50x3.0 มม. |  | ท่อน
| - เหล็กกล่อง 50x50x2.0 มม. |  | ท่อน
| - สีกันสนิม |  | ตร.ม.
| - คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (Cylinder) |  | ลบ.ม. | [6 empty] | 25
รวมงานเชื่อมต่อระบบประปา
รวมงานระบบประปาและสุขาภิบาล
4 | งานระบบไฟฟ้า
4.1 | ตู้ควบคุมไฟฟ้า
4.1.1 | DB-01 : MCB 200AT/250AF 40kA |  | ชุด
| - MCCB 40AT 36kA 1 Set. |  | -
| - MCCB 50AT 36kA 2 Set. |  | -
| - MCCB 100AT 36kA 1 Set. |  | -
| - Surge and Metering Indicator. |  | -
4.1.2 | Meter Panel 10 Slot |  | ชุด
| - Kilowatt-hour Meter 30(100)A |  | ชุด
4.1.3 | LP-1F : LOAD CENTER 3 Ph. 4 W. 18 ช่อง, BUS BAR 100 A. |  | ชุด
| - MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 40AT/100AF 18kA |  | ชุด
| - BRANCH CIRCUIT BREAKER 1P 16AT |  | ชุด
4.1.4 | LP-2F : LOAD CENTER 3 Ph. 4 W. 18 ช่อง BUS BAR 100 A. |  | ชุด
| - MAIN CIRCUIT BREAKER 3P 100AT/100AF 18kA |  | ชุด
| - BRANCH CIRCUIT BREAKER 1P 40AT |  | ชุด
4.1.5 | CS-XXX : CONSUMER UNIT 1 Ph. 6 ช่อง |  | ชุด
| - MAIN CIRCUIT BREAKER 2P 40AT/100AF 10kA |  | ชุด
| - BRANCH CIRCUIT BREAKER 1P 32AT |  | ชุด
| - BRANCH CIRCUIT BREAKER 1P 25AT |  | ชุด
| - BRANCH CIRCUIT BREAKER 1P 16AT |  | ชุด
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง |  | งาน
รวมราคางานทั้งสิ้น
4.2 | สายไฟฟ้า
| - IEC01 1C-1.5 Sq.mm. |  | เมตร
| - IEC01 1C-2.5 Sq.mm. |  | เมตร
| - IEC01 1C-4.0 Sq.mm. |  | เมตร
| - IEC01 1C-6.0 Sq.mm. |  | เมตร
| - IEC01 1C-10 Sq.mm. |  | เมตร
| - IEC01 1C-50 Sq.mm. |  | เมตร
| - CV 0.6/1kV 1C-95 Sq.mm. |  | เมตร
| - CV 0.6/1kV 1C-6 Sq.mm. |  | เมตร
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง |  | งาน
รวมราคางานทั้งสิ้น
4.3 | ท่อร้อยสายและรางเดินสายไฟฟ้า
| - EMT Conduit 1/2" |  | เมตร
| - EMT Conduit 3/4" |  | เมตร
| - Wireway 100X100mm. |  | เมตร
| - HDPE. 63 mm. |  | เมตร
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง |  | งาน
รวมราคางานทั้งสิ้น
4.4 | อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า
4.4.1 | ภายนอกอาคาร
| - รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ำ 8 เมตร และสายส่งกำลัง |  | ต้น
| - เสาไฟฟ้าแรงต่ำ 8 เมตร |  | ต้น
| - แร็ค 7 ช่อง พร้อมลูกถ้วยและอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ 3P4W |  | ชุด
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งภายนอกอาคาร |  | งาน
| - Service Entrance CAP (SC) |  | ชุด
รวมราคางานทั้งสิ้น
4.4.2 | ภายในอาคาร
| - โคมไฟ LED Lighting Solar Cell พร้อมขากิ่ง 1.5M. IP65 100W. |  | ชุด
| - โคมไฟ LED T8 1x18W, 120cm. |  | ชุด
| - ชุดรางโคมไฟซ่อนสำเร็จรูปLED-1x12w.90cm. (ต่อกันได้) Warm white. |  | ชุด
| - โคมไฟ LED 1x12W, 60cm. |  | ชุด
| - โคมไฟ DOWNLIGHT แบบติดฝังในฝ้าเพดาน LED 1x9W |  | ชุด | [5 empty] | 350
| - โคมไฟ DOWNLIGHT แบบติดฝังในฝ้าเพดาน LED 2x9W |  | ชุด | [5 empty] | 550
| - โคมไฟสี่เหลี่ยมติดผนังLED 12W IP65 (แสงส่องลง) |  | ชุด
| - ป้ายไฟ Exit Light. แบบมีไฟสำรอง |  | ชุด
| - ไฟฉุกเฉิน LED 2x12W แบตเจตอรี่ 12V 0.5A |  | ชุด
| - สวิทช์ 1 ทาง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Switch) |  | ชุด
| - เต้ารับกราวด์เดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด
| - เต้ารับกราวด์คู่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด
| - เต้ารับกราวด์คู่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบแบบกันน้ำ |  | ชุด
| - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งภายในอาคาร |  | งาน
รวมราคางานทั้งสิ้น
รวมงานระบบไฟฟ้าในอาคาร
5 | งานรื้อถอนอาคาร | [6 empty] | 0
5.1 | รื้อถอนอาคารเดิม |  | หลัง |  | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมงานรื้อถอนอาคาร |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | งานปรับพื้นที่และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | [6 empty] | 0
6.1 | งานปรับพื้นที่ |  | ตร.ม.
6.2 | ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
6.3 | คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (Cylinder) |  | ลบ.ม.
6.4 | แบบหล่อ |  | ตร.ม.
6.5 | DB 16 มม. (SD-40) |  | กก.
6.6 | RB 15 มม. (SR-24) |  | กก.
6.7 | wire mesh 4 mm. @ 0.20 m. |  | ตร.ม.
6.8 | วัสดุอุดรอยต่อ |  | งาน
6.9 | ทาสีถนน |  | ตร.ม.
รวมงานปรับพื้นที่และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 | งานภูมิทัศน์ | [6 empty] | 0
| งานจัดภูมิทัศน์ประกอบด้วย |  | งาน |  | 0 | 0 | 0 | 0
- จิกน้ำ 12" จำนวน 1 ต้น
- ถั่วบลาซิลถุง 2" จำนวน 40 ถุง
- พุดศุภโชค สูง 60 ซม. จำนวน 3 ต้น
- หินภูเขา ขาวชมพูคละขนาด ๆ ไม่น้อยกว่า 60 ซม. จำนวน 2 ก้อน
- โคมไฟส่องต้นไม้โซลาเซลล์ 1.5 W สำหรับใช้ภายนอก Warm White ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ จำนวน 1 ชุด
รวมงานภูมิทัศน์
8 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8.1 | ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 4,000 L พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | ถัง
8.2 | Booster Pump ขนาด 3 HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | ชุด
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
9 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | [6 empty] | 0
9.1 | รถเช่ารถเครน |  | วัน
9.2 | งานตั้งนั่งร้าน ขนาด 1.5x1.2x1.8 ม. |  | วัน
9.3 | ค่าติดตั้ง รื้อถอน และขนย้าย นั่งร้าน |  | ชุด
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
หมายเหตุ
- อาคารสูงประมาณ 7.56 ม. ใช้นั่งร้านความสูง ................ม./ชุด ,จำนวน .............. ชุด/แถว ,ติดตั้ง ........... แถว = ................ = .......... ชุด
ค่าเช่านั่งร้าน ................ บาท/ชุด/วัน = ............ชุดx................... บาท = ..................... บาท/วัน
- เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารที่สูงกว่า 1 ชั้น จึงต้องตั้งนั่งร้านเพื่อปฏิบัติงานและเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
- ต้องมีการเช่าเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติงานยกวัสดุ อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก หรือไม่สะดวกในการตั้งนั่งร้าน

## DATA (hidden)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตหมอนไม้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์